## Sheet1
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 （第三十批）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
2 | D3JX202406060069 | 信访人对前期反映新余市分宜县双林镇姜源村分宜火电厂相关问题的处理结果不认可：1、答复称不是两高项目，事实就是两高项目；2、答复称占用农田耕地不属实，实际上确实占用了农田；3、答复称电厂最近安全距离202米，实际不超过100米，法律规定安全距离500米以上；4、二期建设不符合相关法律法规规定；5、答复避重就轻。要求二期停止建设。 | 新余市分宜县 | 其他污染 | 经核查：该信访件与第十八批转办信访件（X3JX202405250030）类似。 1.反映的第一点问题，不属实。分宜火电厂属于清洁煤电类别，清洁煤电的核心在于其能够有效地减少污染排放并提高能源利用效率。该电厂采用的是一种高效、环境清洁的发电技术，能够满足供电需求、提高效率、并控制环境排放。这种技术通过综合考虑供电效率、环境影响和成本效益，实现了供电效率的提高（达到42%-45%)，供电煤耗的下降（降至293—246克/（千瓦·小时）)，以及 SO2、NOx的排放量减少95%以上，CO2降低20%，基本上没有粉尘排放。这种技术基本上消除了对环境的负面影响，同时保持了高效率的电力供应，属于国家鼓励和积极稳妥推进碳达峰碳中和，坚持先立后破成为新增支撑性清洁煤电优选项目。 2.反映的第二点问题，部分属实。项目涉及耕地属实，但都依法依规办理了相关手续。分宜电厂一期项目土地、林地手续均为依法按程序办理，该项目用地已经省人民政府依法批准，用地批复文号为赣国土资征〔2017〕34号；分宜电厂一期根据《中华人民共和国土地管理法》第三十条，依法依规落实了耕地占补平衡，做到了耕地“占一补一，占优补优”。项目在选址过程中，依据《江西省建设用地指标》（2018），坚持节约集约用地原则，用地符合《分宜县土地利用总体规划（2006—2020年）》（延续调整方案）、《分宜县城市总体规划（2007—2020年）》（“两规”融合局部调整方案）、《双林镇总体规划（2009-2030 年）》。林地取得国家林业局使用林地审核同意书（林资许准〔2016〕064号），同意分宜电厂扩建工程使用分宜县集体林地37.0622公顷。 分宜电厂一期项目土地报批程序依法依规且已落实耕地占补平衡，不存在损毁大量良田、耕地情况。 3.反映的第三点问题，不属实。分宜电厂最近安全距离202米，同时该电厂严格按照《江西省环境保护厅关于分宜电厂扩建项目（2×66万千瓦）环境影响报告书的批复》（江西省环境保护厅赣环评字〔2015〕109号）相关批复意见“分宜电厂一期项目卫生防护距离设定为煤场和火车卸煤区周边100m”完成了一期项目的设计与施工，并于2021年6月通过了一期项目竣工环境保护验收，同时出具了《中电投分宜电厂2×66万千瓦机组扩建工程项目竣工环境保护验收监测报告》，审批意见落实情况中已明确“煤场及火车卸煤区周边100m范围内无居民”。 4.反映的第四点问题，不属实。2022年江西省能源局已明确分宜电厂二期扩建项目为江西省“十四五”电力发展规划内项目。该项目于2022年12月5日，取得江西省发展改革委关于国家电投分宜发电厂2×1000MW机组扩建工程项目核准的批复。 5.反映的第五点问题，不属实。分宜县接到信访件后立即派人到现场调查核实，针对每个问题逐一回复，未避重就轻。分宜火电厂是属于为保障江西省“十三五”“十四五”及中长期电力供应安全，按照国家“十三五”“十四五”电力发展规划、“上大压小”“先立后改”项目优选工作要求，成为建设容量新增支撑性清洁煤电优选的项目。江西省能源局已明确分宜电厂二期扩建项目为江西省“十四五”电力发展规划内项目，该项目已列入江西省重点项目库，并取得了江西省发改委核准批复及相关部门的支撑性文件批复。 | 部分属实 | 做好政策宣传工作。 | 立行立改，加大政策宣传和施工监管力度，做好生态环境保护工作，依法依规高效推进项目建设。 | 已办结 | 无
9 | D3JX202406060060 | 新余市分宜县凤阳镇凤阳林场双胞胎养猪场，养殖废水排入凤阳林场小沟内，污染水质，臭味刺鼻。 | 新余市分宜县 | 水 | 经核查：该信访件与第二十六批转办信访件（D3JX202406020052）类似。 猪场养殖区域内有一个小塘水坝，属于山塘，面积约20亩左右，归属于沔村村小组，该公司于2022年5月向沔村村小组租赁了此水坝，该水坝位于其养殖区域下游。经现场排查，发现位于小塘水坝下游渠道边的氧化塘坝体有裂缝，导致氧化塘内养殖污水泄漏至水沟，但现场核实人员并未闻到刺鼻臭味，该公司已将该氧化塘泄漏点封堵。2024年6月3日，新余市分宜生态环境局已聘请第三方检测公司对猪场内外3处（猪场大门口、自然水渠、氧化塘）水质进行了抽样检测，检测结果主要污染物化学需氧量、氨氮和PH值等指标均达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》和《畜禽养殖业污染物排放标准》。 | 部分属实 | 做好全面排查隐患工作。 | 责令该养殖场对氧化塘坝体进行全面排查，防止再出现类似情况。 | 已办结 | 无
22 | D3JX202406060054 | 新余市渝水区长宁路甜甜幼儿园边的废品收购站，环境脏乱差，异味较重，堆放大量废纸存在安全隐患。 | 新余市渝水区 | 大气 | 该收购部收集打包的废纸品摆放有序，未发现有异味外溢，油污排放等现象。但存在废纸品大量堆放、且有少量废泡沫堆放，存在消防安全隐患。 | 部分属实 | 消除消防安全隐患。 | 责令该经营户加强防火措施，加快废品外运，减少易燃废品大量堆积，目前已完成。 | 已办结 | 无
64 | X3JX202406060018 | 新余市渝水区青年路粤新家居馆侧面及后面的几条大巷子中，凌晨时段有人使用叉车搬运货物，噪音扰民严重，上午、中午也存在上述情况。要求将燃油叉车更换为电动叉车，彻底解决噪声问题。 | 新余市渝水区 | 噪音 | 经核查：该信访件与第二十一批转办信访件（D3JX202405280006）类似。 城管部门和城北街道已共同下发告知书，告知商户推迟卸货和搬运时间，在早上7时前不得影响居民正常生活。6月7日城北街道钟家山社区工作人员再次到现场核实情况，发现嘉忠物流公司和一家防盗门批发仓库仍存在早上5时至6时使用叉车卸货和搬运情况。商户表示不愿意更换电动叉车的原因主要是更换成本太高，且目前受行业影响生意不景气，叉车使用时间也相对较少。 | 属实 | 督促企业做好整改工作。 | 钟家山社区工作人员现场告知临近居住小区的商家每天下午5时到次日早上8时杜绝使用叉车卸货，为了有效实施，该公司主动将叉车钥匙交由社区保管，社区将在下午5时到次日早上8时保管钥匙，严格控制叉车使用时间段，保证商家不影响附近居民正常生活，城管部门和社区网格员也将加强巡查力度，发现问题及时整改。 | 已办结 | 无