附  件
新余市生活饮用水管道分质供水单位
卫生许可规程（试行）
目    录
一、许可名称
二、许可类别
三、许可范围 
四、许可依据
五、许可时限
六、许可数量
七、许可收费
八、许可条件
九、许可材料
十、许可材料要求
十一、许可受理部门
十二、许可实施主体
十三、卫生许可证
十四、许可程序
十五、许可要点
十六、注意事项
十七、监督部门
十八、附则
    一、许可名称
新余市生活饮用水管道分质供水单位卫生许可
    二、许可类别
行政许可，一审一核
    三、许可范围
    适用于全市范围内生活饮用水管道分质供水单位卫生许可的受理、发证和管理。凡本市行政区域内的生活饮用水管道分质供水单位，均应依法取得卫生许可证。
    四、许可依据
1.《中华人民共和国传染病防治法》(主席令第十七号)（2013年修正本）；
2.《生活饮用水卫生监督管理办法》（1996年7月9日建设部、卫生部令第53号发布；2016年4月17日修订，住建部、国家卫生计生委令第31号）
3.原卫生部《关于分质供水卫生许可证发放问题的批复》（卫监督发[2005]191号）
4.《卫生行政许可管理办法》；（2004年卫生部令第38号发布；2017年12月26日修订，中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第 18 号）
5.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）
6.《生活饮用水集中式供水单位卫生规范（2001）》
7.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
8.《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价标准》（GB 17218）
9.《生活饮用水输配水设备和防护材料安全性评价标准》（GB 17219）
10.《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》
11.《饮用净水水质标准》（CJ 94）
12.《城市供水条例》（1994年7月19日中华人民共和国国务院令第158号）
13.《城市供水水质管理规定》（2007年3月1日中华人民共和国建设部令第156号）
14.江西省住房和城乡建设厅江西省发展改革委江西省卫生健康委《关于切实做好城市供水安全保障工作的通知》（赣建城〔2023〕1号）
    五、许可时限 

1.法定期限20个工作日,承诺期限内办结。（《卫生行政许可管理办法》第十六条）
    六、许可数量
    无数量限制
    七、许可收费
    无
    八、许可条件
1.申请单位或个人能独立承担民事责任，取得市场监督管理部门颁发的《营业执照》；
2.申请人提交的材料必须真实、合法、齐全、规范；
3.供水单位饮用水供水工程的选址、设计及卫生设施设备均符合《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》等要求。
    九、许可材料
（一）首次办证
1.新余市供水单位卫生许可申请书；
2.法定代表人/负责人的资质证明、身份证明，委托代理人的身份证复印件及委托书；
3.场所合法使用的有关证明(如房屋所有权证或租赁协议等，自有房屋的提供不动产权证、租赁的提供出租方不动产权证及租赁协议)；
4.供水单位卫生管理组织机构和卫生管理制度（从业人员管理制度、涉水产品卫生管理制度、检验室及人员管理制度、生产区卫生管理制度、卫生应急预案等）；
5.卫生设施的配置情况，制水、净水及消毒设备清单；
6.供水单位自检设备清单、自检项目清单及检验人员资质证明或委托检测协议书；
7.相关涉水产品及消毒药械等必须提供有效的涉水产品卫生许可批件或卫生安全评价报告、卫生检测报告；
8.新建、改建、扩建的供水单位，须提交生活饮用水供水单位建设项目预防性设计审查及竣工卫生验收认可书；
9.管道分质供水须提交供水系统图、制水间平面布局图、工艺流程图、卫生防护设施图及文字说明；
10.卫生监督意见书，供水单位水质的检测报告书（水源水、出厂水、管网末梢水，一年至少一份)。
管道分质供水须提交原水情况说明及设备出水水质检测报告，管道分质供水出厂水是净水或纯水的应符合相应的卫生标准或规范。
不具备水质检验条件的管道分级供水单位，应提交委托计量认证合格的检验机构进行检验，且委托检验项目和频率符合《生活饮用水集中式供水单位卫生规范（2001）》、GB 5749-2022、GB17051-1997、CJ/T206规定的合同书。
（二）延续
供水单位卫生许可证有效期四年。申请单位应在卫生许可证有效期届满三十日前向原发证单位提出延续申请，逾期者按照首次申请办理。( 注：水处理工艺流程、设备布局、卫生设施和给排水系统等有改动的，须提供改动后的相关资料。若水处理工艺流程改变，应重新办证。) 

1.卫生许可申请表；
2.卫生监督意见书，供水单位水质的检测报告书（水源水、出厂水、管网末梢水，一年至少一份)；
3.原卫生许可证原件；
4.法定代表人/负责人的资质证明、身份证明，委托代理人的身份证复印件及委托书。
（三）变更 

已领取供水单位卫生许可证的单位要求变更单位名称、法定代表人和负责人的、因城市统一规划而变更单位地址或门牌号名称，应当直接向原发证的卫生健康行政机关提出申请。新证沿用原许可证编号，许可证有效期限不变。(注：生产经营地址变更的按“首次办证”程序进行申请办理。)

1.卫生许可申请书；
2.关于变更内容的证明材料；
3.原卫生许可证原件；
4.变更后的有效营业执照或变更证明。
水处理工艺变更的，需提供变更申请表、工艺流程图、设备出水水质检测报告、变更涉及的涉水产品卫生许可资料、消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告备案凭证及原卫生许可证原件。
新证沿用原许可证编号，许可证有效期限不变。
生产地址变更的按“首次办证”程序进行申请办理。
（四）补证
已领取供水单位卫生许可证的单位因原许可证遗失或破损等，应当直接向原发证的卫生健康行政部门提出申请，补证沿用原许可证编号，批准日期为准予补发日期，在该日期后打印‘补发’字样，原有效期限不变。
1.补证申请报告、卫生许可申请书；
2.原证作废公告(登报公示并提供报纸样报)。
（五）注销
有下列情形之一的，县级以上卫生健康行政部门按照卫生部《卫生行政许可管理办法》等有关规定，予以注销卫生许可证：
    1.卫生行政许可证有效期届满未延续的；
2.被有关部门注销或者吊销营业执照的；
3.法人或其他组织依法终止的；
4.卫生许可证被依法撤销、撤回的；
5.因不可抗力导致卫生行政许可事项无法实施的；
6.法律、法规规定的应当注销卫生健康行政许可的其他情形。
供水单位自行提出注销申请的应提交： 

1.卫生许可申请书；
2.当地卫生健康行政部门出具的末涉案证明；
3.原卫生许可证原件。
    十、许可材料要求
1.申请表须打印或用黑色钢笔或水笔填写，内容应完整、准确，字体应工整，空项处以“无”字填写。
2.申报材料的内容应当真实、完整，复印件应和原件一致(现场核对)，并逐页加盖公章，法人代表(负责人)签名(或私章)。所有申报资料应一式二份并使用A4规格纸(图纸除外)。
3.按提供材料的顺序编写目录清单并装订，并注明其序号、名称页数和页码。
    十一、许可受理部门
当地卫生健康行政部门行政许可服务窗口。
    十二、许可实施主体
市、县、区卫生健康行政部门负责辖区内供水单位管道分质供水卫生许可证发放管理工作：管道分质供水单位的供水范围在市管、分宜县、渝水区、高新区、仙女湖区范围内的，分别由新余市、分宜县、渝水区、高新区、仙女湖区卫生健康行政部门负责承办卫生许可。 
    十三、卫生许可证
《生活饮用水供水单位卫生许可证》由省卫生健康委统一制作，采用统一编号，格式为：（赣）卫水许字（年份）第*********号（前6位为各地行政区划代码（附件3），后3位为流水号。
管道分质供水单位应当一个生产场所申请一张卫生许可证，一个集团或公司拥有多个生产场所的，应分别申请卫生许可。
《卫生许可证》有效期四年，有效期满前六个月重新提出申请换发新证。需要延续行政许可有效期的，应当在该行政许可有效期届满三十日前，向作出行政许可决定的行政机关提出申请换发新证。
    十四、许可程序
1.提出申请：申请人（拟从事供水的单位）向卫生健康行政部门行政许可服务窗口咨询并提出申请，提交有关材料。卫生健康行政部门行政许可服务窗口应对申请事项是否属于本行政机关职权范围、申请材料是否齐全、是否符合法定形式进行审查，并于当场或承诺期限内一次性告知申请人需要补正的全部内容，向申请人出具受理或不受理的书面凭证。
2.卫生健康行政部门在承诺时限内组织完成对申报资料审查及现场审核，并根据供水单位现场审核表的评分结果，作出许可或不予许可的决定。
3.卫生健康行政部门行政许可服务窗口在承诺时限内向申请人发放《生活饮用水供水单位卫生许可证》。对不予许可的单位，需出具不予行政许可的书面决定，并说明理由，告知申请人依法享有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。
    十五、许可要点
（一）申请人主体资格是否合法；
    （二）申请提交的材料是否齐全、完整、规范；
    （三）现场审查（是否符合相关要求）；
    （四）是否制定相关管理制度并严格执行；
    （五）如供水单位地址与实际生产场所不一致，应以实际生产场所所在地为发证地址。
    十六、注意事项
（一）严格按照法定程序实施审批；
    （二）严格按照法定时限完成审批；
    （三）审批过程严禁滥用职权、徇私舞弊；
    （四）制作文书应注意申请人是否填写规范全称，许可项目填写完全、不漏项，注明证（批）有效期。
    十七、监督部门
当地行政服务中心审管处，驻当地卫生健康委纪检部门、卫生健康委政策法规部门。
    十八、附则
（一）本规程下列用语的含义是：
管道分质供水：以集中式供水为水源，经深度净化处理后，通过独立封闭循环管道直接供用户饮用的供水方式。
直接从事供、管水的人员：从事净水、取样、化验、管道分质供水卫生管理及水池、水箱清洗人员。
许可规程中的检测报告应为计量认证合格的检测机构出具的检测报告
（二）附表
1.新余市生活饮用水供水单位卫生许可申请表
2.新余市生活饮用水管道分质供水单位卫生许可现场审核表
3.新余市各地行政区划代码
附表1

新余市卫生监督文书               受理编号：
                              受理日期：   年  月  日
 新余市生活饮用水供水单位
卫生许可申请表
申请类别： 管道分质供水
申请项目：办证□   延续□    变更□   注销□
    申请单位（公章）：____________________

新余市卫生健康委员会制
填 写 说 明 

1.申请者填写后交指定卫生监督机构。
2.填写时要用钢笔或水笔，文字要简练、清楚、不得有涂改现象，空格处以“无”字填写。
3.“申请许可项目”填写申请生产经营范围、种类或变更内容。
4.申请项目和申请类别在相应在方框内打“√”。
5.呈报申请书时，必须按照申报材料要求及卫生监督机构要求的其它材料如实提交：
6.申请单位应将申请表及相应的材料按规定顺序排列加制目录，装订成册，并逐页加盖公章。
7.申请表及相应的材料一式二份。
	申请单位
	
	经济性质
	

	法定代表人
	
	负责人
	
	联系电话
	

	单位地址
（注册地址）
	
	生产、经营场所地址
	

	职工人数
	
	应体检人数
	

	固定资产
（万元）
	
	生产、经营场所使用面积
	

	竣工验收
认可书证
	
	原卫生许可
证号
	

	依法经营承诺书
我单位承诺：自觉遵守国家的法律、法规、规章、规范、标准以及监管部门的政策规定，做到依法生产，诚信经营。具体承诺事项如下：　　
1、严格按照国家《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水管理办法》、《生活饮用水卫生标准》以及有关卫生法律、法规、规章、规范的规定进行经营，确保卫生管理、设施、用品符合卫生安全要求。
2、恪守职业道德，严格行业自律，切实维护消费者健康权益。
3、自觉接受卫生健康行政部门和卫生监督机构的监督检查和指导。
4、递交的申请书中所填报的内容和资料均真实、合法。　　
本企业将认真履行上述承诺事项，如有违背或有不实之处，我单位愿承担相应的法律责任，并承担由此造成的一切后果。
法定代表人（签字）                          申报单位（盖章）
年   月   日                                    年   月   日

	申请许可项目：（申请者按“卫生许可项目统一用词”填写）



	生产经营方式：（申请者按“卫生许可证填写规范”填写）


申请类别：管道分质供水单位



	卫生设施：

	申报材料及保密要求：（由受理部门核对材料并在相应项目□和序号打√）
£新办证；□延续 ：□补证：□变更 ：          

1、□卫生许可申请书；
2、□法定代表人/负责人的资质证明、身份证明，委托代理人的身份证复印件及
委托书；
3、□场所合法使用的有关证明(如自有房屋的提供不动产权证，租赁的提供出租方不
动产权证及租赁协议等)；
4、□供水单位卫生管理组织机构和各项规章制度；
5、□供水单位地理位置图、平面布局图、水处理工艺流程图、管网平面布局图；
6、□卫生设施的配置情况，制水、净水及消毒设备清单；
7、□供水单位自检设备清单、自检项目清单及检验人员资质证明或委托检测协
议书；
8、£水处理剂、消毒药品及相关涉水产品等必须提供涉水产品卫生许可批件卫生安全评价报告及卫生检测报告；
9、□水源水、出厂水、管网末梢水的水质检测报告复印件（一年至少一份）；
10、□改、扩建工程的建设项目,须提供改、扩后的相关资料；
11、□卫生监督意见书和抽检合格的水质检测报告；
12、□补证申请报告、原卫生许可证作废公告（登报公示并提供报纸样报）；
13、□变更申请报告及关于变更内容的证明材料;

14、□原卫生许可证正、副原件；
15、□主动注销的，末涉案证明
申请变更项目：
变更前项目：                      变更后项目：
申请变更理由：
申报资料审查意见：

	现场卫生审查意见：
1、审核详细地点：      市     县（区）    街道（路）    号    栋
2、从业人员体检      应检人数：        
                     已检人数：                                             
3、其他：
现场卫生审查结论：
卫生监督员：        、           部门负责人：        

年   月   日
卫生监督执行机构综合性评价意见：
综合性评价部门负责人：           单位负责人：
                                       年   月   日（公章）
卫生健康行政机关审批意见：
1、单位名称：
2、法定代表人：
3、单位地址：
4、经营场所地址：
5、许可项目：
许可证编号：
发证日期：          年     月      日
使用年限：       年    月   日至        年    月    日
经办人：        科室负责人：         单位负责人：        

年   月   日（公章）


附表2                

新余市生活饮用水管道分质供水单位
卫生许可现场审核表
           现场审核日期：      年   月   日 
	单 位
名 称
	
	地  址
	

	法人/负责人
	
	联系电话
	

	最大日供水量
	（吨/日）
	供水人口
	

	水质处理方式
	
	消毒方式
	

	监督项目及分值
	卫生要求
	评分标准
	检查结果
	得分

	1、从业人员管理(10分)
	从业人员持有效健康体检合格证明 5分
	1、有1名从业人员无健康体检合格证明或已过期扣1分，扣完为止
	应检人数       
实检人数       
	

	
	从业人员取得有效卫生知识培训证明、培训资料、试卷、照片等  5分
	2、无卫生知识培训资料、试卷、照片等，每查到1人扣1分，扣完为止 
	应培训人数     
实培训人数     
	

	2、卫生制度与卫生管理（20分)
	卫生管理制度健全并上墙。 8分
	3、建立供水卫生管理（含档案管理）、水质消毒、水质检验、涉水产品采购验收、索证制度、定期清洗、消毒和检修制度及操作规程，缺一项制度扣1分，共扣6分止
  制度未上墙，缺一项制度未上墙扣0.3分，共扣2分止
	卫生制度  有   项
制度上墙  有   项
	

	
	设立卫生管理组织机构及专、兼职卫生管理人员   4分
	4、未设立卫生管理组织机构，扣2分
   无专职或兼职的卫生管理人员，扣2分
	有管理组织机构  □
有专兼职管理人员□
	

	
	设立公共卫生突发事件应急预案  4分
	5、未设立公共卫生突发事件应急预案，扣2分
   未确定明确的责任人员，扣2分
	有应急预案   □
有明确责任人 □
	

	
	卫生管理档案健全4分
	6、档案包括：许可证、健康证、卫生管理机构及专兼职卫生管理人员文件证明、水质检验人员资质证明、供水系统图、场所平面布局图、水质储存消毒设施及防护情况、水质自检结果、卫生监督文书、消毒产品、涉水产品索证材料等，缺一类扣0.5分，扣完为止
	卫生管理档案
有        类，
缺        类。
	

	3、库房管理（5分）
	建立涉水产品采购、验收台账，台账及出入库记录完整  5分
	7、未建立涉水产品采购验收台账及出入库记录，扣2分；出入库记录不完整，扣1分
涉水产品未分类分架、未离地隔墙存放扣1分
库房无通风防潮设施扣1分
	产品采购验收台账及出入库记录      □
出入库记录完整  □
产品存放合格    □
库房通风防潮合格□
	

	4、涉水产品、消毒产品管理（5分）
	所使用的管材（件）、涂料、止水材料、水质消毒器或药剂及其他涉水产品应按照要求索证   5分
	8、涉水及消毒产品未按规定索取卫生许可证、卫生许可批件（或卫生安全评价报告）及产品检验报告单，一项不符合要求扣1分，扣完为止
	检查涉水、消毒产品
许可证、批件等共    

件，其中合格   件，
不合格         件
	

	5、预防性卫生监督（5分）
	新建、改建、扩建供水工程项目通过预防性卫生监督  5分
	9、新建、改建、扩建供水工程项目，未经所在地的卫生健康行政部门的设计卫生审查扣2.5分；
   未经竣工卫生验收扣2.5分。 
	设计卫生审查   □   

竣工卫生验收   □
	

	6、水源水（ ★）
	水源水质良好    ★
	10、水源水质不符合《生活饮用水卫生标准》（ GB 5749-2006）的规定要求  
	合格□   不合格□
	

	7、生产场所环境（15分）
	场所封闭管理；内外环境整洁；场所周围 10m以内不得有渗水坑和堆放和垃圾等污染源  7分
	11、未封闭管理  扣3分
环境不整洁  扣2分
场所周围 10m以内有渗水坑和堆放和垃圾等污染源  扣2分
	合格□   不合格□
合格□   不合格□
合格□   不合格□

	

	
	场所地面无积水，有防潮、防水、无毒的材料涂覆或铺砌；有相应的排水、通风、空气消毒、照明、防尘、防鼠设施。8分
	12、无防潮、防水、无毒材料涂覆或铺砌  扣4分
无相应的排水、通风、空气消毒、照明、防尘、防鼠设施 扣4分

	合格□   不合格□
合格□   不合格□

	

	8、生产过程卫生要求（30分）
	生产工艺符合要求，管道系统独立设置，应为环状结构，循环水应有水质消毒设施。★
	13、生产工艺不符合要求，没有有水质消毒设施。
	合格□   不合格□

	

	
	制水间不得与中水、污水处理、有污染物品堆放的房间相邻，严禁有与制水无关的管道通过，不得设置卫生间。4分
	14、制水间与中水、污水处理、有污染物品堆放的房间相邻 扣1分
    有与制水无关的管道通过 扣1分
设置卫生间  扣2分
	合格□   不合格□
合格□   不合格□
合格□   不合格□
	

	
	面积应满足卫生要求，应有更换材料的清洗消毒设施和场所。 4分 
	15、面积不能满足卫生要求 扣2分
没有更换材料的清洗消毒设施和场所 扣2分。
	合格□   不合格□
合格□   不合格□

	

	
	应配置更衣室，室内应有衣帽柜、鞋柜等更衣设施，并配置流动水洗手设施。4分
	16、没有配置更衣室  扣2分
室内应有衣帽柜、鞋柜等更衣设施  扣1分
没有配置流动水洗手设施  扣1分
	合格□   不合格□
合格□   不合格□
合格□   不合格□
	

	
	水处理设备配置浑浊度、溶解性总固体（或电导率）、pH值等项目检验设备或在线实时检测仪表。4分
	17、没有配置浑浊度、溶解性总固体（或电导率）、pH值等项目检验设备和在线实时检测仪表 每少一项扣1分，共扣4分止
	合格□   不合格□

	

	
	管道直饮水输送管道不得与市政或自建供水系统直接相连。4分
	18、管道直饮水输送管道与市政或自建供水系统直接相连  扣4分
	合格□   不合格□
	

	
	出厂水在管道系统中停留的时间不超过12小时。5分
	19、出厂水在管道系统中停留的时间超过12小时  扣5分
	合格□   不合格□
	

	
	管道系统应设置排水阀，排水口应有防污染措施；排气阀应有滤菌、防尘装置；应设立水质采样口及防护设施；使用成品水贮水容器应有空气过滤装置。5分
	20、没有设置排水阀，排水口没有防污染措施扣2分
排气阀没有滤菌、防尘装置  扣1分
没有设立水质采样口及防护设施 扣1分
成品水贮水容器应有空气过滤装置  扣1分
	合格□   不合格□
合格□   不合格□
合格□   不合格□
合格□   不合格□

	

	9、水质检验（10分）
	出厂水水质符合相关卫生标准、规范和企业标准  ★
	出厂水水质不符合相关卫生标准、规范和企业标准  
	合格□   不合格□
	

	
	建立水质自检室，配备相适应的检验人员。 6分
	21、末建立水质自检室  扣2分
末配备水质检验专（兼）职人员 扣2分
末获得水质检验培训合格证 扣2分
	合格□   不合格□
合格□   不合格□
合格□   不合格□
	

	
	不具备检验能力的项目应委托有检验资质的检验机构检验  4分
	22、不具备检验能力的项目，未委托有检验资质的检验机构检验，无委托合同扣4分
	合格□  不合格□
	


                            总得分：            
注：1.★为关键许可项目，是管道分质供水单位的基本卫生条件。有一项不符合则评为不合格，不予发证。
2.基本卫生条件具备，得分超过60分评为合格。
  被监督单位陪同人（签字）：            卫生监督人员（签字）：                          

    年     月     日                        年     月     日
附表3

全市各地行政区划代码
	序号
	地区
	代码

	1
	新余市
	360500

	2
	渝水区
	360502

	3
	仙女湖区
	360503

	4
	高新开发区
	360504

	5
	分宜县
	360521





