新余市城镇生活饮用水二次供水管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

- 第一条  为规范城镇生活饮用水二次供水管理，保障城镇生活饮用水二次供水质量与供水安全，根据《城市供水条例》《江西省城镇生活饮用水二次供水管理办法（试行）》《新余市城乡供水一体化管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等规定，结合本市实际，制定本办法。

- 第二条  本市城镇供水范围内生活饮用水二次供水的建设、维护和监督管理，适用本办法。

- 本办法所称城镇生活饮用水二次供水(以下简称二次供水）是指单位或个人通过储存、加压等设施，将城镇公共供水和自建设施供水经储存、加压等处理后再向用户供水的方式。

- 本办法所称城镇生活饮用水二次供水设施是指为城镇生活饮用水二次供水设置的储水设施、加压设备、水处理设备、供水管线、自动控制与监视系统等相关设备和泵房等。

- 本办法所称城镇生活饮用水二次供水设施管理单位是指负责二次供水设施维护、管理、运行的城镇供水企业、产权人或者其委托的管理单位。

第三条  二次供水设施管理单位负责二次供水设施的日常运行、维护与管理工作。

第四条  市、县（区）供水行政主管部门负责二次供水的监督管理工作；卫生健康部门负责二次供水的水质监测与卫生监督管理工作；发展和改革委员会负责供水价格的制定和审批工作。财政、公安、自然资源、住房和城乡建设、市场监督管理等部门按照职责分工，做好二次供水监督管理的相关工作。

- 第二章  规划与建设

- 第五条  市、县（区）人民政府应当将二次供水纳入城镇供水专项规划。新建、改建、扩建的建筑物，对水压要求超过城镇供水管网水压标准的，应当设置二次供水设施。

- 第六条  建设工程项目开工前，建设单位向公共供水企业提出供水申请时，应当告知供水企业二次供水具体规模，提交设计图纸等有关资料。

- 第七条  新建二次供水工程，建设单位可委托供水企业设计和施工。二次供水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投入使用。

- 第八条  在建工程项目，二次供水设施尚未开工建设的，按照本办法第七条规定执行。二次供水设施已开工建设的，其设计方案须符合《二次供水工程技术规程》及《二次供水设备卫生规范》要求，由建设单位自行建设。

- 第九条  已建成并投入运行的二次供水设施需要进行更新改造的，业主方可根据《中华人民共和国民法典》中物权的有关规定与供水企业签订改造和移交协议，按照《二次供水工程技术规程》要求进行改造。二次供水设施在保修期内的，改造费用由建设单位负责；超过保修期的，改造费用由业主方负责。

第十条  已建或投入运行的二次供水设施，可根据实际情况，按照平等协商的原则，鼓励建设单位或者产权人统一移交给负责二次供水设施管理的城镇供水企业实施专业化管理，并与城镇供水企业签订移交管理协议，将二次供水设施的竣工图纸、相关资料完整移交给城镇供水企业。

- 第十一条  由建设单位自行建设的二次供水设施移交时，供水行政主管部门应组织卫生健康等行政主管部门及供水企业参与验收，按照有关技术标准和规范进行试压、冲洗、消毒，供水水质经具有法定资质的水质检测机构检测合格并满足移交条件后，移交给供水企业管理维护。未经验收或者验收不合格的，二次供水设施不得投入使用。

第十二条  二次供水应当推行智能化管理，配套建设监控系统及入侵报警系统等安全技术防范系统，设置安防设施，实行封闭式管理模式。

第三章  运维管理

- 第十三条  由供水企业负责运行管理的二次供水设施，其运行维护、修理更新成本计入供水价格，水价由供水行政主管部门配合价格行政主管部门予以确定。

- 由其他机构负责运行管理的二次供水设施，其运行维护、修理更新费用按照《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129 号）要求执行。

- 第十四条  二次供水设施管理单位应建立健全操作运行、维护保养、清洗消毒、水质定期化验、档案管理、巡视检查、安全责任制等各项规章制度及管理台账，定期组织巡检并做好记录。鼓励利用物联网技术，建立城镇二次供水远程管理控制网络，提高管理效率和服务水平。

- 第十五条  二次供水设施管理单位应配备专（兼）职管理人员，管理人员应具备相应的专业技能，熟悉供水设施的技术性能和运行要求，遵守操作规程，并加强专业培训。直接从事供、管水的人员须每年进行一次健康检查，体检合格后方可上岗工作。

- 第十六条  二次供水设施管理单位应制定突发事件应急处置预案并组织演练，严格落实人防、技防、物防措施。二次供水水质受到污染或者出现异常时，管理单位应根据预案，立即停止供水，及时向供水行政主管部门和卫生健康行政主管部门报告，不得隐瞒。供水行政主管部门和卫生健康行政主管部门接到水质异常报告或城镇居民二次供水水质投诉后，应及时开展处置工作，确保水质安全。

- 第十七条  二次供水设施管理单位应保证二次供水设施不间断供水，二次供水设施设备因维修、清洗或消毒等原因确需停水的，应当提前24小时在供水区域内发布公告。停水超过24小时的，应当报告城镇供水行政主管部门批准。因不可预见故障造成停水的，应当在抢修的同时在供水区域内通知用户。

第十八条  二次供水管理单位应加强二次供水设施的卫生管理，供水单位应委托具有相应资质的单位每月不定期对水质进行检验，检测结果应当向用户及时公布，并主动接受城镇供水和卫生行政主管部门的定期监督监测。

二次供水管理单位每半年至少应对二次供水设施进行一次全面清洗消毒，二次供水设施的清洗消毒应当由取得卫生许可的专业清洗机构负责实施，二次供水设施清洗消毒后，水质经卫生行政主管部门水质抽样检测合格方能投入使用。

- 第十九条  二次供水设施运行应满足城市供水调度要求，避开城镇供水高峰期蓄水，严禁擅自弃用储水设施直接在管道上加压。

第二十条  供水行政主管部门及卫生行政主管部门依法对二次供水实施监督检查，有关单位和个人不得拒绝或者阻挠。实施监督检查时，可以采取以下措施：

（一）进入现场实施检查；

（二）对供水水质进行抽样检测；

（三）查阅、复制相关报表、数据、原始记录等文件和资料；

（四）要求被检查的单位就有关问题作出说明；

（五）纠正违反有关法律法规规章和本办法规定的行为。

第四章  法律责任

- 第二十一条  违反本办法规定，有下列行为之一的，由供水及其他相关行政主管部门，按照《城市供水条例》《江西省城镇生活饮用水二次供水管理办法（试行）》《新余市城乡供水一体化管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等有关规定给予处罚:

- （一）未按照有关技术标准和规范设计、建设二次供水设施的;

- （二）二次供水设施管理单位安排未取得体检合格证的人员从事直接供、管水工作或安排患有有碍饮用水卫生的病原携带者从事直接供、管水工作的;

- （三）隐瞒、缓报、谎报水质突发事件或者水质信息的;

- （四）擅自占用、破坏二次供水设施的；

- （五）擅自弃用储水设施直接在管道上加压的；

- （六）危害二次供水水质安全的其他行为。

- 第二十二条  违反本办法其他有关规定的，由有关行政主管部门按照相关法律、法规进行处罚。

第五章  附  则

- 第二十三条  本办法由城镇供水行政主管部门负责解释，自2025年1月1日起施行。