第一类医疗器械备案信息表

备案编号：赣余械备20230006

| 备案人名称 | 新余昊洪医用科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91360504314705425F |
| 备案人住所 | 江西省新余市高新开发区创新路以西ES07-9-1 |
| 生产地址 | 江西省新余市高新开发区创新路以西ES07-9-1 |
| 代理人 | / |
| 代理人住所 | / |
| 产品名称 | 防辐射围领 |
| 型号/规格 | 通用款：480×40、500×50、550×50、600×50； 一体式：500×80、580×100、600×100； 大领式：500×130、550×130、550×250、580×140、600×150、600×250、630×150、630×200、650×150。 |
| 产品描述 | 由薄厚均匀柔软的铅橡胶或无铅橡胶的防护材料片组成。 |
| 预期用途 | 用于进行放射诊断时对人体的防护。 |
| 备注 | / |
| 备案部门 备案日期 | 单位：新余市市场监督管理局 备案日期：2023年4月6日 |
| 变更情况 | / |