第一类医疗器械备案信息表

备案编号：赣余械备20230005

| 备案人名称 | 新余昊洪医用科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91360504314705425F |
| 备案人住所 | 江西省新余市高新开发区创新路以西ES07-9-1 |
| 生产地址 | 江西省新余市高新开发区创新路以西ES07-9-1 |
| 代理人 | / |
| 代理人住所 | / |
| 产品名称 | 医用射线性腺防护帘 |
| 型号/规格 | 防护巾600×600、600×500、600×400、600×450、500×500、500×450、500×400、500×550、450×450、400×400、400×350、300×300、防护三角600×150（2块）、组合式210×460(3块)、210×230（1块）、防护裤头450×400、520×500、350×300、阴囊防护230×190（大）、200×160（中）、140×110（小）、乳腺防护710×280、900×330 |
| 产品描述 | 由薄厚均匀柔软的铅橡胶或无铅橡胶的防护材料片组成。 |
| 预期用途 | 用于进行放射诊断时对人体的防护。 |
| 备注 | / |
| 备案部门 备案日期 | 单位：新余市市场监督管理局 备案日期：2023年4月6日 |
| 变更情况 | / |