附件 2

# 新余市建设工程施工扬尘治理和创文创卫工作检查表

工程名称：                                       形象进度：

| 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 |  |
| 1. 围挡设置是否按照主街道不低于 2.5 米，其他街道不低于 1.8 米连续 设置，且安全、牢固、美观，实现 了封闭施工；公益广告是否符合市 创建办要求。 |  |  |  |
| 2.扬尘治理公示牌上是否有扬尘问 题举报电话。 |  |  |  |
| 3.施工大门 口 5米范围内是否干净， 并保湿保洁。 |  |  |  |
| 4. 门卫是否挂牌上岗，切实履行了 不让车辆带泥上路、车辆进出随走 随时关闭施工大门等职责。 |  |  |  |
| 5.是否按照要求安装了围挡喷淋系 统，是否能正常使用，是否有专人 负责开启工作。 |  |  |  |
| 6.是否安装了远程视频监控，有关 管理人员是否下载了该 APP 用于随 时监控，是否能正常使用。 |  |  |  |
| 7.是否设置了冲洗平台和三级污水 沉淀池，冲洗平台底部泥沙是否及 时清理，滤水槽长度是否满足要求， 过滤后是否有排污水管。 |  |  |  |
| 8.是否编制了传染病防治预案，施 工现场和办公生活区是否存在大量 阳性积水。 |  |  |  |
| 9.是否购置了高压水枪，洒水车和 雾炮机等硬件设施，是否能正常使 用。 |  |  |  |
| 10.主要施工道路是否按照要求混 凝土硬化，施工便道是否按照要求 碎石硬化，是否做到了保湿保洁。 |  |  |  |
| 11.除必要的作业面外，其他裸露土 方是否及时有效覆盖。 |  |  |  |

| 12.是否按照打造“花园式 ”工地施 工现场推行了草皮绿化美化裸土。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.建筑材料是否进行了分区堆放。 |  |  |  |
| 14.各楼屋建筑垃圾是否及时进行 了清运。 |  |  |  |
| 15.施工现场是否存在建筑垃圾、生 活垃圾乱丢乱堆现象。 |  |  |  |
| 16.工地办公区、生活区、公厕是否 设置一定数量的毒饵站；工地食堂 仓库的木制门及门框下端包铁皮， 高≥30cm，离地缝隙小于 0.6cm，窗 户无破损，排风扇口、通风口安装 网眼小于 0.4cm 的金属网罩 |  |  |  |
| 17.工地食堂厨师及从业人员是否 持有健康证。 |  |  |  |
| 18.工地食堂是否安装纱门、纱窗、 纱罩，配备灭蝇灯；办公室、工人 宿舍和厕所是否安装纱门、纱帘或 珠帘；厕所是否安装灭蝇灯，拖把 是否离地放置；冰箱里的熟食和生 食是否分开放置；服务 40 人以上的 厨房是否有食品样品的留滞机制； 砧板是否生熟分离并分开堆放。 |  |  |  |
| 19.室内各房间不得发现蟑螂、蟑螂 卵荚、蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹，如 有发现是否及时采取措施杀灭和清 除。 |  |  |  |
| 施工单位（签字）： |  | 日 | 期： |
| 监理单位（签字）： |  | 日 | 期： |
| 建设单位（签字）： |  | 日 | 期： |
| 监管部门检查组人员（签字）： |  | 日 | 期： |